Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08127

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кат. № | Наименование | Характеристики и фасовка |
| 231011501002   | **DIRUI Н10-800**Реагентные полоски на 10 параметров | Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты (1 уп./100шт.) |
| 231010701002  | **DIRUI Н11-800**Реагентные полоски на 11 параметров | Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Аскорбиновая кислота (1 уп./100шт.) |
| 231010301002 | **DIRUI H12-800MA**Реагентные полоски на 12 параметров | Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Аскорбиновая кислота, Микроальбумин (1 уп./100шт.) |
| 231012301001 | **DIRUI H13-Cr(для H-800)**Реагентные полоски на 13 параметров | Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Аскорбиновая кислота, Микроальбумин, Креатинин (1 уп./100шт.) |
| 232030103202 | **Жидкость для контроля зеленого цвета** | Контроль для встроенного цветового сенсора (4х8 мл) |
| 232030103201 | **Жидкость для контроля красного цвета** | Контроль для встроенного цветового сенсора (4х8 мл) |
| 232030103203 | **Жидкость для контроля синего цвета** | Контроль для встроенного цветового сенсора (4х8 мл) |
| 232030104203 | **Жидкость калибровочная (400NTU) для турбидиметра** | Калибратор c мутностью 400 ед. (4х8 мл) |
| 232030101204 | **Жидкость калибровочнаядля рефрактометра** | Калибратор с удельным весом 1,040 (4х8 мл) |
| 232030104201 | **Жидкость контрольная для турбидиметра***,      уровень 1* | Контроль c мутностью 200 ед. (4х8 мл) |
| 232030104202 | **Жидкость контрольная для турбидиметра***,      уровень 2* | Контроль c мутностью 700 ед. (4х8 мл) |
| 232030101201 | **Жидкость контрольная для рефрактометра***,   уровень 1* | Контроль с удельным весом 1,005 (4х8 мл) |
| 232030101202 | **Жидкость контрольная для рефрактометра***,   уровень 2* | Контроль с удельным весом 1,030 (4х8 мл) |
| 232030101203 | **Жидкость контрольная для рефрактометра***,   уровень 3* | Контроль с удельным весом 1,050 (4х8 мл) |
| 232030102201 | **Жидкость промывочная для рефрактометра и турбидиметра** | 50 мл/ флакон |
| 232030102202 | **Жидкость промывочная (концентрат)** | Концентрат для приготовления 10 литров готового раствора, 200 мл |
| 232030303202 | **Контрольный раствор**(отрицательный) | Искусственная контрольная моча, нормальный уровень,(4х8 мл) |
| 232030303201 | **Контрольный раствор**(положительный) | Искусственная контрольная моча, патологический уровень, (4х8 мл) |
| 231040501001 | **Калибровочные полоски**на 12 параметров | Калибровочные полоски для Н-800 на 12 параметров, 1 шт. |
| 231040601001 | **Калибровочные полоски на**13 параметров | Калибровочные полоски для Н-800 на 13 параметров, 1 шт. |