##### 1-Microglobulin  Standard

##### Калибратор альфа-1-микроглобулина

###### Назначение

Для построения калибровочных кривых при количественном иммунохимическом определении a1-микроглобулина в моче.

Состав

Калибратор представляет собой дефибринированную стабилизированную жидкую человеческую плазму, профильтрованную через фильтр с ячейками 0,2 мкм и разведённую фосфат-буферизованным физиологическим раствором со стандартным уровнем a1-микроглобулина. Консерванты: азид натрия, 0,095 % (по весу).

Упаковка

1 флакон × 1 мл	Кат. №	AMI/STD-001

Готов к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при 2 – 8 °C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона калибратор должен быть использован в течение 6 недель. После отбора порции калибратора флакон плотно закрыть и хранить при 2 – 8 °C.

Не замораживать!

###### Установленные значения

| № Лота | Годен до: | Установленное значение, мг/л |
| --- | --- | --- |
| S0114 | 2016-05 | 49,8 |

Изготовитель

“APTEC Diagnostics nv” August De Boeckstraat, 1

B-9100 Sint Niklaas, Belgium (Бельгия)